## 服务器性能
1) 整个门户注册用户数支持不小于10,000,000。 2) 服务端并发可以支持超过30,000人在线。 3) 服务端并发能力大于2,400个连接。 4) 最大接入服务数不小于300个。 5) 所有用户行为数据和运营数据至少需要保存2年。 6) 接口响应不大于2秒/事务。 7) 数据传输指标：端数据传输，100 条记录（60K）< 2秒 | [14 empty] | 183.3333
91.6667
| 子系统或模块 | 用户 | 每个用户月均会话 | 每次PV/会话所产生事务数 | 忙日系数 | 忙时系数 | 高峰每小时处理会话数 | 峰值每秒处理会话数 | 峰值服务器性能要求TPC-C（TPMC） | 汇总TPMC | 服务器性能要求考虑80%利用率（万TPMC） | 服务器性能要求（万TPMC） | 服务器配置 | 配置数量
展现门户 | 客户端支撑后台 | 10000000 | 30 | 3 | 10% | 22% | 19800000 | 1833.3333 | 330000 | 663666.6667 | 41.25 | 82.9583 | 单机性能TPMC达到50万左右 | 2
| 门户展现后台 | 10000000 | 30 | 3 | 10% | 22% | 19800000 | 1833.3333 | 330000 |  | 41.25 |  |  |  |  | 月活跃1500万用户，通过WWW、WAP、客户端三方式，每人月均点击20次，忙日系数10%，忙时系数22%，峰值并发系数为3，每秒5500个请求。 (每秒请求数：15000000*20*10%*22%*3/3600=5500) 预计5%的请求会触发短信业务，所以每秒短信并发为110条。 | 5500
| 门户管理平台 | 1000 | 1000 | 10 | 10% | 22% | 220000 | 6.1111 | 3666.6667 |  | 0.45833 |  |  |  |  | #REF!
服务子系统 | 服务管理门户 | 300 | 1000 | 10 | 10% | 22% | 66000 | 1.8333 | 1100 | 771100 | 0.1375 | 96.3875 |  | 2
| 服务注册中心 | 10000000 | 30 | 2 | 10% | 22% | 13200000 | 1833.3333 | 220000 |  | 27.5
| 消息中间件 | 10000000 | 30 | 5 | 10% | 22% | 33000000 | 1833.3333 | 550000 |  | 68.75
运营管理子系统 | 用户管理 | 10000000 | 30 | 1 | 10% | 22% | 6600000 | 1833.3333 | 110000 | 1210000 | 13.75 | 151.25 |  | 3
| 内容管理 | 10000000 | 30 | 2 | 10% | 22% | 13200000 | 1833.3333 | 220000 |  | 27.5
| 应用管理 | 10000000 | 30 | 1 | 10% | 22% | 6600000 | 1833.3333 | 110000 |  | 13.75
| 运营管理 | 10000000 | 30 | 1 | 10% | 22% | 6600000 | 1833.3333 | 110000 |  | 13.75
| 消息推送 | 10000000 | 60 | 3 | 10% | 22% | 39600000 | 3666.6667 | 660000 |  | 82.5
| 子系统或模块 | 活跃用户 | 每个用户月均PV/会话 | 每次PV/会话所产生事务数 | 忙日系数 | 忙时系数 | 高峰每小时处理会话数 | 峰值每秒处理会话数 | 峰值服务器性能要求TPC-C（TPMC） |  | 服务器性能要求考虑80%利用率（万TPMC） | 服务器性能要求（万TPMC） | 服务器配置 | 配置数量
数据库服务器 | 展现门户数据库 | 10000000 | 30 | 5 | 0.1 | 0.22 | 33000000 | 1833.3333 | 550000 |  | 68.75 | 217.7083 | 单机性能TPMC达到200万左右小型机 | 2
| 服务数据库 | 10000000 | 30 | 5 | 0.1 | 0.22 | 33000000 | 1833.3333 | 550000 |  | 68.75
| 运营管理数据库 | 10000000 | 35 | 5 | 0.1 | 0.22 | 38500000 | 2138.8889 | 641666.6667 |  | 80.2083

## 存储需求
类别 | 服务器类型 | 内容记录条数 | 每条内容平均大小（K） | 用户 | 每个用户月均PV | 每次PV所产生记录条数 | 每条数平均大小(K) | 记录保留月数 | 存储空间（G） | 备注
展现门户 | 内容存储 | 1000000000 | 1 | - | - | - | - | - | 953.6743
| 用户日志存储 | - | - | 10000000 | 30 | 3 | 0.2 | 24 | 4119.873
| 系统日志存储 | - | - | 10000000 | 30 | 6 | 0.2 | 24 | 8239.7461
| 门户数据库存储 | - | - | 10000000 | 30 | 2 | 1 | 24 | 13732.9102
| 小计 | [7 empty] | 27046.2036
服务子系统 | 内容存储 | 1000000000 | 1 | - | - | - | - | - | 953.6743
| 用户日志存储 | - | - | 10000000 | 30 | 3 | 0.2 | 24 | 4119.873
| 系统日志存储 | - | - | 10000000 | 30 | 6 | 0.2 | 24 | 8239.7461
| 服务数据库存储 | - | - | 300 | 1000 | 2 | 1 | 24 | 13.7329
| 小计 | [7 empty] | 13327.0264
运营管理 | 内容管理 | - | - | - | - | - | - | 24 | 13.7329 | 24个月*每天采集页面数 单页元数据大小为200K
| 内容存储 | 1000000000 | 5 | 10000000 | - | - | - | - | 4768.3716
| 内容数据库存储 | 1000000000 | 2 | - | - | - | - | - | 1907.3486
| 用户数据库存储 | - | - | 10000000 | 30 | 3 | 0.4 | 24 | 8239.7461
| 系统日志数据 | - | - | 10000000 | 30 | 6 | 0.4 | 24 | 16479.4922
| 消息数据库存储 | - | - | 10000000 | 60 | 2 | 0.5 | 24 | 13732.9102
| 小计 | [7 empty] | 45141.6016
合计 | [8 empty] | 85514.8315

## 带宽需求
| 子系统或模块 | 用户 | 每个用户月均会话 | 每次会话的报文大小(K) | 忙日系数 | 忙时系数 | 峰值并发系数 | 内部互联带宽需求（Mbps） | CMNET需求（Mbps） | 内部互联带宽需求（Mbps） | CMNET需求（Mbps） | 内部互联带宽需求（考虑60%，单位Mbps） | CMNET需求（考虑60%，单位Mbps）
展现门户 | 客户端支撑后台 | 10000000 | 30 | 10 | 10% | 22% | 4 |  | 586.6667 | 1232 | 594 | 2053.3333 | 990
| 至展现后台服务 | 10000000 | 30 | 14 | 10% | 22% | 3 | 616
| 至服务子系统 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 | 264
| 至运营子系统 | 10000000 | 30 | 3 | 10% | 22% | 3 | 132
| 至统计分析子系统 | 10000000 | 30 | 5 | 10% | 22% | 3 | 220
| 门户展现后台 | 10000000 | 30 | 50 | 10% | 22% | 4
| 门户管理平台 | 1000 | 1000 | 50 | 10% | 22% | 3 |  | 7.3333
服务子系统 | 服务管理门户 | 300 | 1000 | 50 | 10% | 22% | 3 |  | 2.2 | 1452 | 354.2 | 2420 | 590.3333
| 服务注册中心 | 10000000 | 30 | 8 | 10% | 22% | 3 |  | 352
| 消息中间件 | 10000000 | 30 | 10 | 10% | 22% | 3 | 440
| 至展现门户 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 | 264
| 至运营管理子系统 | 10000000 | 30 | 14 | 10% | 22% | 3 | 616
| 至统计分析子系统 | 10000000 | 30 | 3 | 10% | 22% | 3 | 132
运营管理子系统 | 用户管理 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 |  | 132 | 962.1333 | 220 | 1603.5556 | 366.6667
| 内容管理 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 | 264
| 应用管理 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 | 264
| 运营管理 | 10000000 | 30 | 6 | 10% | 22% | 3 | 264
| 消息推送 | 10000000 | 60 | 2 | 10% | 22% | 3 |  | 88
| 至展现平台 | 10000000 | 4 | 12 | 10% | 22% | 3 | 70.4
| 至服务子系统 | 10000000 | 4 | 14 | 10% | 22% | 3 | 82.1333
| 至统计分析子系统 | 10000000 | 4 | 3 | 10% | 22% | 3 | 17.6